## БМК
ООО «ЭНЕРГОЭФФЕКТ» |  |  | format_heating_load
Опросный лист БМК |  |  | format_heating_load_unit
Для подбора блочно-модульной котельной |  |  | format_ventilation_load
Жёлтый фон — обязательное поле или группа; условия — рядом. Ошибка или противоречие — красная рамка и текстовое предупреждение. |  |  | format_ventilation_load_unit
format_dhw_max_load
1. Заказчик |  |  | format_dhw_max_load_unit
Организация |  |  | format_dhw_average_load
Контактное лицо |  |  | format_dhw_average_load_unit
Должность |  |  | format_losses_load
Телефон | Email |  | format_losses_load_unit
Дата | Подпись |  | format_ov_supply_temp
format_ov_return_temp
2. Расчётные тепловые нагрузки |  |  | format_ov_supply_pressure
Обязательная группа: отопление, вентиляция или обе нагрузки ГВС. ГВС выбрано, если заполнена хотя бы одна из двух его нагрузок. |  |  | format_ov_supply_pressure_unit
Одна величина — одно значение и одна единица: кВт / Гкал/ч. При смене единицы пересчитайте значение: автоматического пересчёта нет. |  |  | format_ov_return_pressure
Параметр | Значение | Единица | format_ov_return_pressure_unit
Отопление |  |  | format_dhw_supply_temp
Вентиляция |  |  | format_dhw_return_temp
ГВС: максимальная нагрузка |  |  | format_dhw_supply_pressure
ГВС: среднечасовая нагрузка |  |  | format_dhw_supply_pressure_unit
Потери в теплосетях и собственные нужды Необязательно; полезную нагрузку не заменяют |  |  | format_dhw_return_pressure
format_dhw_return_pressure_unit
3. Общие параметры отопления / вентиляции (ОВ) |  |  | format_main_fuel
Четыре общих параметра ниже обязательны для любой котельной. |  |  | format_reserve_fuel
Параметр | Значение | Единица | format_gas_pressure
Температура подачи ОВ, °C Обязательно |  | °C | format_gas_pressure_unit
Температура обратки ОВ, °C Обязательно |  | °C | format_water_analysis
Давление подачи ОВ; МПа / кгс/см² Обязательно |  |  | format_water_pressure
Давление обратки ОВ; МПа / кгс/см² Обязательно |  |  | format_water_pressure_unit
format_aviation_lights
Проверка нагрузок и параметров ОВ |  |  | format_chimney_height
format_pipe_scheme
format_pto_scheme
4. Дополнительные параметры ГВС — необязательно |  |  | format_weather_control
Параметр | Значение | Единица | format_staff
Температура подачи ГВС, °C |  | °C | format_placement
Температура обратки ГВС, °C |  | °C | format_reliability
Давление подачи ГВС МПа / кгс/см² |  |  | format_heat_meter
Давление обратки ГВС МПа / кгс/см² |  |  | format_water_flow_meter
format_gas_meter
5. Топливоснабжение котельной |  |  | format_diesel_generator
Основное топливо Обязательно |  |  | format_gas_regulator
Варианты: газ / дизель / уголь / мазут. |  |  | format_diesel_day_tank
Резервное (аварийное) топливо Обязательно |  |  | format_per_unit_gas_meter
Варианты: газ / дизель / уголь / мазут / Не требуется. |  |  | format_diesel_storage
Давление природного газа МПа / кгс/см² |  |  | format_dispatching
Обязательно, если газ выбран основным или резервным топливом. |  |  | format_rs485
format_ethernet
6. Водоснабжение котельной — необязательно |  |  | format_gsm
Анализ воды прилагается Да / Нет |  |  | linked_heating_load_unit
Источник водоснабжения |  |  | linked_ventilation_load_unit
Давление исходной воды МПа / кгс/см² |  |  | linked_dhw_max_load_unit
linked_dhw_average_load_unit
7. Дымовая труба — необязательно |  |  | linked_losses_load_unit
Светоограждение дымовой трубы Да / Нет |  |  | linked_ov_supply_pressure_unit
Высота дымовой трубы, м |  | м | linked_ov_return_pressure_unit
linked_dhw_supply_pressure_unit
8. Схема теплоснабжения |  |  | linked_dhw_return_pressure_unit
Трубность схемы Обязательно |  |  | linked_gas_pressure_unit
Двухтрубная / Четырёхтрубная. Четырёхтрубная допустима только с ГВС. |  |  | linked_water_pressure_unit
Отопление с ПТО / без ПТО Обязательно |  |  | all_formats
Это независимый выбор; он не подменяется выбранной трубностью. |  |  | all_units
Погодное регулирование температуры Да / Нет |  |  | useful_numeric
9. Исполнение котельной |  |  | dhw_pair
Обслуживающий персонал Обязательно |  |  | ov_ok
Варианты: с обслуживающим персоналом / без обслуживающего персонала. |  |  | gas_ok
Размещение котельной Обязательно |  |  | required_enum_ok
Варианты: пристроенная / отдельно стоящая.
Категория надёжности отпуска тепла Обязательно
Варианты: первая / вторая.
10. Дополнительное оборудование — необязательно
Узел учёта тепловой энергии Да / Нет | Расходомер ХВ на вводе Да / Нет
Узел учёта расхода газа Да / Нет | Дизельная электростанция Да / Нет
Установка ГРУ в котельной Да / Нет | Расходная ёмкость дизеля Да / Нет
Поагрегатный учёт газа Да / Нет | Склад дизельного топлива Да / Нет
11. Дополнительные функции — необязательно
Система диспетчеризации Да / Нет
Интерфейсы — независимые необязательные ответы, можно указать несколько.
RS-485 — Да / Нет
Ethernet — Да / Нет
GSM-modem — Да / Нет
12. Дополнительные требования к расчёту БМК
Итоговая проверка
Note on E17: Введите одно число в указанных единицах. Единицы с выбором задаются в соседней ячейке. Автоматического пересчёта нет; инженерные диапазоны не устанавливались.
Note on E18: Введите одно число в указанных единицах. Единицы с выбором задаются в соседней ячейке. Автоматического пересчёта нет; инженерные диапазоны не устанавливались.
Note on E19: Введите одно число в указанных единицах. Единицы с выбором задаются в соседней ячейке. Автоматического пересчёта нет; инженерные диапазоны не устанавливались.
Note on E20: Введите одно число в указанных единицах. Единицы с выбором задаются в соседней ячейке. Автоматического пересчёта нет; инженерные диапазоны не устанавливались.
Note on E21: Введите одно число в указанных единицах. Единицы с выбором задаются в соседней ячейке. Автоматического пересчёта нет; инженерные диапазоны не устанавливались.
Note on E26: Введите одно число в указанных единицах. Единицы с выбором задаются в соседней ячейке. Автоматического пересчёта нет; инженерные диапазоны не устанавливались.
Note on E27: Введите одно число в указанных единицах. Единицы с выбором задаются в соседней ячейке. Автоматического пересчёта нет; инженерные диапазоны не устанавливались.
Note on E28: Введите одно число в указанных единицах. Единицы с выбором задаются в соседней ячейке. Автоматического пересчёта нет; инженерные диапазоны не устанавливались.
Note on E29: Введите одно число в указанных единицах. Единицы с выбором задаются в соседней ячейке. Автоматического пересчёта нет; инженерные диапазоны не устанавливались.
Note on E36: Введите одно число в указанных единицах. Единицы с выбором задаются в соседней ячейке. Автоматического пересчёта нет; инженерные диапазоны не устанавливались.
Note on E37: Введите одно число в указанных единицах. Единицы с выбором задаются в соседней ячейке. Автоматического пересчёта нет; инженерные диапазоны не устанавливались.
Note on E38: Введите одно число в указанных единицах. Единицы с выбором задаются в соседней ячейке. Автоматического пересчёта нет; инженерные диапазоны не устанавливались.
Note on E39: Введите одно число в указанных единицах. Единицы с выбором задаются в соседней ячейке. Автоматического пересчёта нет; инженерные диапазоны не устанавливались.
Note on E46: Введите одно число в указанных единицах. Единицы с выбором задаются в соседней ячейке. Автоматического пересчёта нет; инженерные диапазоны не устанавливались.
Note on E50: Да / Нет: любой регистр и пробелы по краям. Пусто означает «не указано». Вставка может обходить стандартную проверку; неверные значения выделяются красным.
Note on E52: Введите одно число в указанных единицах. Единицы с выбором задаются в соседней ячейке. Автоматического пересчёта нет; инженерные диапазоны не устанавливались.
Note on E55: Да / Нет: любой регистр и пробелы по краям. Пусто означает «не указано». Вставка может обходить стандартную проверку; неверные значения выделяются красным.
Note on E56: Введите одно число в указанных единицах. Единицы с выбором задаются в соседней ячейке. Автоматического пересчёта нет; инженерные диапазоны не устанавливались.
Note on E63: Да / Нет: любой регистр и пробелы по краям. Пусто означает «не указано». Вставка может обходить стандартную проверку; неверные значения выделяются красным.
Note on D73: Да / Нет: любой регистр и пробелы по краям. Пусто означает «не указано». Вставка может обходить стандартную проверку; неверные значения выделяются красным.
Note on H73: Да / Нет: любой регистр и пробелы по краям. Пусто означает «не указано». Вставка может обходить стандартную проверку; неверные значения выделяются красным.
Note on D74: Да / Нет: любой регистр и пробелы по краям. Пусто означает «не указано». Вставка может обходить стандартную проверку; неверные значения выделяются красным.
Note on H74: Да / Нет: любой регистр и пробелы по краям. Пусто означает «не указано». Вставка может обходить стандартную проверку; неверные значения выделяются красным.
Note on D75: Да / Нет: любой регистр и пробелы по краям. Пусто означает «не указано». Вставка может обходить стандартную проверку; неверные значения выделяются красным.
Note on H75: Да / Нет: любой регистр и пробелы по краям. Пусто означает «не указано». Вставка может обходить стандартную проверку; неверные значения выделяются красным.
Note on D76: Да / Нет: любой регистр и пробелы по краям. Пусто означает «не указано». Вставка может обходить стандартную проверку; неверные значения выделяются красным.
Note on H76: Да / Нет: любой регистр и пробелы по краям. Пусто означает «не указано». Вставка может обходить стандартную проверку; неверные значения выделяются красным.
Note on E79: Да / Нет: любой регистр и пробелы по краям. Пусто означает «не указано». Вставка может обходить стандартную проверку; неверные значения выделяются красным.
Note on E81: Да / Нет: любой регистр и пробелы по краям. Пусто означает «не указано». Вставка может обходить стандартную проверку; неверные значения выделяются красным.
Note on E82: Да / Нет: любой регистр и пробелы по краям. Пусто означает «не указано». Вставка может обходить стандартную проверку; неверные значения выделяются красным.
Note on E83: Да / Нет: любой регистр и пробелы по краям. Пусто означает «не указано». Вставка может обходить стандартную проверку; неверные значения выделяются красным.