## Общие данные
ООО «ЭНЕРГОЭФФЕКТ» |  |  | format_include_heating
Опросный лист БТП |  |  | format_include_ventilation
Общие данные заполняются один раз; каждый технический раздел включается отдельно. |  |  | format_include_dhw
Жёлтый фон — обязательное поле или группа; условия — рядом. Ошибка — красная рамка и текстовое предупреждение; остальные ответы необязательные. |  |  | format_include_col_heating
format_include_col_ventilation
1. Заказчик |  |  | format_include_col_dhw
Организация |  |  | any_section
Контактное лицо |  |  | format_winter_supply
Должность |  |  | format_winter_return
Телефон | Email |  | format_supply_pressure
Дата | Подпись |  | format_return_pressure
format_commercial_meter
2. Состав заявки — обязательная группа |  |  | format_inlet_diameter
Укажите «Да» хотя бы для одного раздела. Остальные можно оставить пустыми. Коллектор включается независимо от соответствующей системы. |  |  | format_summer_supply
Отопление — включить? Да / Нет |  |  | format_summer_return
Вентиляция — включить? Да / Нет |  |  | format_pressure_regulator
ГВС — включить? Да / Нет |  |  | format_dispatching
Коллектор отопления — включить? Да / Нет |  |  | format_insulation
Коллектор вентиляции — включить? Да / Нет |  |  | insulation_yes
Коллектор ГВС — включить? Да / Нет |  |  | other_material
format_insulation_material
3. Обязательные общие данные — для любого состава |  |  | explanation_applicable
Объект Обязательно |  |  | general_local
Источник теплоснабжения Обязательно |  |  | global_ready
Зимняя температура подачи Обязательно |  | °C
Зимняя температура обратки Обязательно |  | °C
Давление подачи теплосети Обязательно |  | м вод. ст.
Давление обратки теплосети Обязательно |  | м вод. ст.
Узел коммерческого учёта Обязательный выбор
Варианты: Нужен / Не нужен. Обязателен ответ, а не включение узла в поставку.
4. Дополнительные общие данные — необязательно
Диаметр ввода теплосети |  | мм
Летняя температура подачи |  | °C
Летняя температура обратки |  | °C
5. Общая комплектация — необязательно
Регулятор перепада давления Да / Нет
Система диспетчеризации Да / Нет
Теплоизоляция Да / Нет
Материал при теплоизоляции «Да» Экоролл / K-FLEX / Другое
Пояснение материала «Другое» Обязательность не установлена
Материал и пояснение не сделаны обязательными; учитываются только при указанных условиях.
Общее примечание
Дополнительные требования к расчёту БТП
Итоговая проверка выбранного состава
Note on E15: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E16: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E17: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E18: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E19: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E20: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E38: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E39: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E40: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.

## Отопление
ООО «ЭНЕРГОЭФФЕКТ» |  | enabled
БТП • Отопление |  | format_connection
Включение раздела задаётся на вкладке «Общие данные». Ответы при переключении сохраняются. |  | format_power
Жёлтый фон — обязательное поле или группа; условия — рядом. Ошибка — красная рамка и текстовое предупреждение; остальные ответы необязательные. |  | format_power_unit
unit_power
Уточнение наименования системы |  | format_supply_temp
1. Основные параметры системы |  | format_return_temp
Подключение Обязательно во включённом разделе |  | format_height
Варианты: Зависимое / Независимое / Прямое. |  | format_resistance
Мощность системы; кВт / Гкал/ч Обязательно во включённом разделе |  | format_max_pressure
Одно значение и одна единица. При смене единицы пересчитайте число вручную. |  | format_volume
Температура подачи Обязательно во включённом разделе | °C | format_volume_unit
Температура обратки Обязательно во включённом разделе | °C | unit_volume
Высота системы Обязательно во включённом разделе | м | format_pumps
Гидравлическое сопротивление | м вод. ст. | installed_pumps
Максимальное давление | бар | format_frequency
Объём системы; л / м³ |  | to_applicable
2. Циркуляционные насосы |  | format_to_reserve
Выбор насосов Обязательно во включённом разделе |  | two_to
Один установленный / один установленный + резервный на склад заказчика / два установленных: рабочий/резервный. Складской резерв не считается установленным. |  | installed_to
Частотное регулирование Необязательно; Да / Нет |  | format_to_percent
format_feed_reserve
3. Подключение и теплообменники |  | format_pressure_regulator
Параметры ТО и подпиточного насоса применимы только при независимом подключении. |  | format_dispatching
Резервирование ТО Необязательно; Да / Нет |  | format_meter
Нет — один ТО; Да — два ТО с одинаковым выбранным процентом нагрузки. |  | local_ready
Доля нагрузки каждого ТО При «Да» — обязательно; от 50 до 100% | % | ready
Например, 70% — два ТО, каждый на 70% нагрузки системы.
Резерв подпиточного насоса Только независимое подключение; Да / Нет
4. Дополнительная комплектация — необязательно
Регулятор перепада давления Да / Нет
Система диспетчеризации Да / Нет
Узел учёта Да / Нет
Примечание системы
Note on E21: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E25: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E29: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E31: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E32: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E33: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.

## Вентиляция
ООО «ЭНЕРГОЭФФЕКТ» |  | enabled
БТП • Вентиляция |  | format_connection
Включение раздела задаётся на вкладке «Общие данные». Ответы при переключении сохраняются. |  | format_power
Жёлтый фон — обязательное поле или группа; условия — рядом. Ошибка — красная рамка и текстовое предупреждение; остальные ответы необязательные. |  | format_power_unit
unit_power
Уточнение наименования системы |  | format_supply_temp
1. Основные параметры системы |  | format_return_temp
Подключение Обязательно во включённом разделе |  | format_height
Варианты: Зависимое / Независимое / Прямое. |  | format_resistance
Мощность системы; кВт / Гкал/ч Обязательно во включённом разделе |  | format_max_pressure
Одно значение и одна единица. При смене единицы пересчитайте число вручную. |  | format_volume
Температура подачи Обязательно во включённом разделе | °C | format_volume_unit
Температура обратки Обязательно во включённом разделе | °C | unit_volume
Высота системы Обязательно во включённом разделе | м | format_pumps
Гидравлическое сопротивление | м вод. ст. | installed_pumps
Максимальное давление | бар | format_frequency
Объём системы; л / м³ |  | to_applicable
2. Циркуляционные насосы |  | format_to_reserve
Выбор насосов Обязательно во включённом разделе |  | two_to
Один установленный / один установленный + резервный на склад заказчика / два установленных: рабочий/резервный. Складской резерв не считается установленным. |  | installed_to
Частотное регулирование Необязательно; Да / Нет |  | format_to_percent
format_feed_reserve
3. Подключение и теплообменники |  | format_pressure_regulator
Параметры ТО и подпиточного насоса применимы только при независимом подключении. |  | format_dispatching
Резервирование ТО Необязательно; Да / Нет |  | format_meter
Нет — один ТО; Да — два ТО с одинаковым выбранным процентом нагрузки. |  | local_ready
Доля нагрузки каждого ТО При «Да» — обязательно; от 50 до 100% | % | ready
Например, 70% — два ТО, каждый на 70% нагрузки системы.
Резерв подпиточного насоса Только независимое подключение; Да / Нет
4. Дополнительная комплектация — необязательно
Регулятор перепада давления Да / Нет
Система диспетчеризации Да / Нет
Узел учёта Да / Нет
Примечание системы
Note on E21: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E25: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E29: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E31: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E32: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E33: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.

## ГВС
ООО «ЭНЕРГОЭФФЕКТ» |  | enabled
БТП • ГВС |  | format_connection
Включение раздела задаётся на вкладке «Общие данные». Ответы при переключении сохраняются. |  | format_power
Жёлтый фон — обязательное поле или группа; условия — рядом. Ошибка — красная рамка и текстовое предупреждение; остальные ответы необязательные. |  | format_power_unit
unit_power
Уточнение наименования системы |  | format_t3
1. Основные параметры системы |  | format_b1
Подключение ГВС Обязательный выбор |  | format_circulation_flow
Варианты: Открытое / Закрытое. |  | format_circulation_resistance
Мощность системы; кВт / Гкал/ч Обязательно во включённом разделе |  | format_pumps
Одно значение и одна единица. При смене единицы пересчитайте число вручную. |  | installed_pumps
Температура ГВС (Т3) | °C | format_frequency
Температура холодной воды (В1) | °C | closed
Расход воды на циркуляцию | % | format_stages
Сопротивление циркуляционного контура | м вод. ст. | two_stage
2. Циркуляционные насосы |  | format_two_stage_design
Выбор насосов Обязательно во включённом разделе |  | to_applicable
Один установленный / один установленный + резервный на склад заказчика / два установленных: рабочий/резервный. Складской резерв не считается установленным. |  | format_to_reserve
Частотное регулирование Необязательно; Да / Нет |  | two_to
installed_to
3. Подключение и теплообменники |  | format_to_percent
Схема при закрытом ГВС Необязательно |  | format_cold_pressure
Варианты: Одноступенчатая / Двухступенчатая; пусто — схема не указана. |  | format_water_flow_meter
Исполнение двухступенчатой схемы Необязательно |  | format_softener_mpav
Варианты: Моноблок / Два отдельных ТО. |  | format_noncommercial_meter
Резервирование ниже — только для явно выбранной закрытой одноступенчатой схемы. |  | local_ready
Резервирование ТО Необязательно; Да / Нет |  | ready
Нет — один ТО; Да — два ТО с одинаковым выбранным процентом нагрузки.
Доля нагрузки каждого ТО При «Да» — обязательно; от 50 до 100% | %
Например, 70% — два ТО, каждый на 70% нагрузки системы.
Давление ХВ на входе в ТО Обязательно при закрытом ГВС | м вод. ст.
4. Дополнительная комплектация — необязательно
Расходомер ХВ на вводе Да / Нет
Умягчитель воды / МПАВ Необязательно; Да / Нет
Некоммерческий УУТЭ Да / Нет
Дополнительное оборудование
Примечание системы
Note on E19: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E27: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E33: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E34: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E35: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.

## Коллектор отопления
ООО «ЭНЕРГОЭФФЕКТ» | [6 empty] | enabled | format_out07_balance_supply
БТП • коллектор отопления | [6 empty] | format_out01_power | format_out07_balance_return
Включение коллектора задаётся отдельно на вкладке «Общие данные». | [6 empty] | format_out01_flow | format_out07_meter
Жёлтый фон — обязательное поле или группа; условия — рядом. Ошибка — красная рамка и текстовое предупреждение; остальные ответы необязательные. | [6 empty] | format_out01_diameter | out07_active
[7 empty] | format_out01_balance_supply | out07_params
Заполните необходимые выходы. Для каждого заполненного выхода укажите хотя бы один параметр: мощность, расход или Ду. Можно указать несколько. Остальные строки оставьте пустыми. | [6 empty] | format_out01_balance_return | out07_ok
Для включённого коллектора обязателен хотя бы один заполненный выход. | [6 empty] | format_out01_meter | out07_missing
12 строк — объём бланка, а не инженерный максимум или предел будущей онлайн-формы. | [6 empty] | out01_active | format_out08_power
№ | Мощность, кВт | Расход, м³/ч | Ду, мм | Балансировка подачи Да / Нет | Балансировка обратки Да / Нет | Некоммерческий учёт Да / Нет | out01_params | format_out08_flow
1 | [6 empty] | out01_ok | format_out08_diameter
2 | [6 empty] | out01_missing | format_out08_balance_supply
3 | [6 empty] | format_out02_power | format_out08_balance_return
4 | [6 empty] | format_out02_flow | format_out08_meter
5 | [6 empty] | format_out02_diameter | out08_active
6 | [6 empty] | format_out02_balance_supply | out08_params
7 | [6 empty] | format_out02_balance_return | out08_ok
8 | [6 empty] | format_out02_meter | out08_missing
9 | [6 empty] | out02_active | format_out09_power
10 | [6 empty] | out02_params | format_out09_flow
11 | [6 empty] | out02_ok | format_out09_diameter
12 | [6 empty] | out02_missing | format_out09_balance_supply
Дополнительные требования | [6 empty] | format_out03_power | format_out09_balance_return
[7 empty] | format_out03_flow | format_out09_meter
[7 empty] | format_out03_diameter | out09_active
[7 empty] | format_out03_balance_supply | out09_params
[7 empty] | format_out03_balance_return | out09_ok
[7 empty] | format_out03_meter | out09_missing
[7 empty] | out03_active | format_out10_power
[7 empty] | out03_params | format_out10_flow
[7 empty] | out03_ok | format_out10_diameter
[7 empty] | out03_missing | format_out10_balance_supply
[7 empty] | format_out04_power | format_out10_balance_return
[7 empty] | format_out04_flow | format_out10_meter
[7 empty] | format_out04_diameter | out10_active
[7 empty] | format_out04_balance_supply | out10_params
[7 empty] | format_out04_balance_return | out10_ok
[7 empty] | format_out04_meter | out10_missing
[7 empty] | out04_active | format_out11_power
[7 empty] | out04_params | format_out11_flow
[7 empty] | out04_ok | format_out11_diameter
[7 empty] | out04_missing | format_out11_balance_supply
[7 empty] | format_out05_power | format_out11_balance_return
[7 empty] | format_out05_flow | format_out11_meter
[7 empty] | format_out05_diameter | out11_active
[7 empty] | format_out05_balance_supply | out11_params
[7 empty] | format_out05_balance_return | out11_ok
[7 empty] | format_out05_meter | out11_missing
[7 empty] | out05_active | format_out12_power
[7 empty] | out05_params | format_out12_flow
[7 empty] | out05_ok | format_out12_diameter
[7 empty] | out05_missing | format_out12_balance_supply
[7 empty] | format_out06_power | format_out12_balance_return
[7 empty] | format_out06_flow | format_out12_meter
[7 empty] | format_out06_diameter | out12_active
[7 empty] | format_out06_balance_supply | out12_params
[7 empty] | format_out06_balance_return | out12_ok
[7 empty] | format_out06_meter | out12_missing
[7 empty] | out06_active | outlet_count
[7 empty] | out06_params | missing_parameters
[7 empty] | out06_ok | local_ready
[7 empty] | out06_missing | ready
format_out07_power
format_out07_flow
format_out07_diameter
Note on E10: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F10: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G10: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E11: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F11: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G11: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E12: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F12: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G12: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E13: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F13: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G13: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E14: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F14: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G14: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E15: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F15: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G15: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E16: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F16: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G16: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E17: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F17: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G17: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E18: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F18: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G18: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E19: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F19: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G19: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E20: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F20: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G20: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E21: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F21: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G21: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.

## Коллектор вентиляции
ООО «ЭНЕРГОЭФФЕКТ» | [6 empty] | enabled | format_out07_balance_supply
БТП • коллектор вентиляции | [6 empty] | format_out01_power | format_out07_balance_return
Включение коллектора задаётся отдельно на вкладке «Общие данные». | [6 empty] | format_out01_flow | format_out07_meter
Жёлтый фон — обязательное поле или группа; условия — рядом. Ошибка — красная рамка и текстовое предупреждение; остальные ответы необязательные. | [6 empty] | format_out01_diameter | out07_active
[7 empty] | format_out01_balance_supply | out07_params
Заполните необходимые выходы. Для каждого заполненного выхода укажите хотя бы один параметр: мощность, расход или Ду. Можно указать несколько. Остальные строки оставьте пустыми. | [6 empty] | format_out01_balance_return | out07_ok
Для включённого коллектора обязателен хотя бы один заполненный выход. | [6 empty] | format_out01_meter | out07_missing
12 строк — объём бланка, а не инженерный максимум или предел будущей онлайн-формы. | [6 empty] | out01_active | format_out08_power
№ | Мощность, кВт | Расход, м³/ч | Ду, мм | Балансировка подачи Да / Нет | Балансировка обратки Да / Нет | Некоммерческий учёт Да / Нет | out01_params | format_out08_flow
1 | [6 empty] | out01_ok | format_out08_diameter
2 | [6 empty] | out01_missing | format_out08_balance_supply
3 | [6 empty] | format_out02_power | format_out08_balance_return
4 | [6 empty] | format_out02_flow | format_out08_meter
5 | [6 empty] | format_out02_diameter | out08_active
6 | [6 empty] | format_out02_balance_supply | out08_params
7 | [6 empty] | format_out02_balance_return | out08_ok
8 | [6 empty] | format_out02_meter | out08_missing
9 | [6 empty] | out02_active | format_out09_power
10 | [6 empty] | out02_params | format_out09_flow
11 | [6 empty] | out02_ok | format_out09_diameter
12 | [6 empty] | out02_missing | format_out09_balance_supply
Дополнительные требования | [6 empty] | format_out03_power | format_out09_balance_return
[7 empty] | format_out03_flow | format_out09_meter
[7 empty] | format_out03_diameter | out09_active
[7 empty] | format_out03_balance_supply | out09_params
[7 empty] | format_out03_balance_return | out09_ok
[7 empty] | format_out03_meter | out09_missing
[7 empty] | out03_active | format_out10_power
[7 empty] | out03_params | format_out10_flow
[7 empty] | out03_ok | format_out10_diameter
[7 empty] | out03_missing | format_out10_balance_supply
[7 empty] | format_out04_power | format_out10_balance_return
[7 empty] | format_out04_flow | format_out10_meter
[7 empty] | format_out04_diameter | out10_active
[7 empty] | format_out04_balance_supply | out10_params
[7 empty] | format_out04_balance_return | out10_ok
[7 empty] | format_out04_meter | out10_missing
[7 empty] | out04_active | format_out11_power
[7 empty] | out04_params | format_out11_flow
[7 empty] | out04_ok | format_out11_diameter
[7 empty] | out04_missing | format_out11_balance_supply
[7 empty] | format_out05_power | format_out11_balance_return
[7 empty] | format_out05_flow | format_out11_meter
[7 empty] | format_out05_diameter | out11_active
[7 empty] | format_out05_balance_supply | out11_params
[7 empty] | format_out05_balance_return | out11_ok
[7 empty] | format_out05_meter | out11_missing
[7 empty] | out05_active | format_out12_power
[7 empty] | out05_params | format_out12_flow
[7 empty] | out05_ok | format_out12_diameter
[7 empty] | out05_missing | format_out12_balance_supply
[7 empty] | format_out06_power | format_out12_balance_return
[7 empty] | format_out06_flow | format_out12_meter
[7 empty] | format_out06_diameter | out12_active
[7 empty] | format_out06_balance_supply | out12_params
[7 empty] | format_out06_balance_return | out12_ok
[7 empty] | format_out06_meter | out12_missing
[7 empty] | out06_active | outlet_count
[7 empty] | out06_params | missing_parameters
[7 empty] | out06_ok | local_ready
[7 empty] | out06_missing | ready
format_out07_power
format_out07_flow
format_out07_diameter
Note on E10: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F10: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G10: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E11: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F11: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G11: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E12: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F12: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G12: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E13: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F13: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G13: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E14: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F14: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G14: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E15: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F15: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G15: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E16: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F16: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G16: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E17: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F17: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G17: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E18: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F18: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G18: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E19: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F19: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G19: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E20: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F20: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G20: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E21: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F21: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G21: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.

## Коллектор ГВС
ООО «ЭНЕРГОЭФФЕКТ» | [6 empty] | enabled | format_out07_balance_supply
БТП • коллектор гвс | [6 empty] | format_out01_power | format_out07_balance_return
Включение коллектора задаётся отдельно на вкладке «Общие данные». | [6 empty] | format_out01_flow | format_out07_meter
Жёлтый фон — обязательное поле или группа; условия — рядом. Ошибка — красная рамка и текстовое предупреждение; остальные ответы необязательные. | [6 empty] | format_out01_diameter | out07_active
[7 empty] | format_out01_balance_supply | out07_params
Заполните необходимые выходы. Для каждого заполненного выхода укажите хотя бы один параметр: мощность, расход или Ду. Можно указать несколько. Остальные строки оставьте пустыми. | [6 empty] | format_out01_balance_return | out07_ok
Для включённого коллектора обязателен хотя бы один заполненный выход. | [6 empty] | format_out01_meter | out07_missing
12 строк — объём бланка, а не инженерный максимум или предел будущей онлайн-формы. | [6 empty] | out01_active | format_out08_power
№ | Мощность, кВт | Расход, м³/ч | Ду, мм | Балансировка подачи Да / Нет | Балансировка обратки Да / Нет | Некоммерческий учёт Да / Нет | out01_params | format_out08_flow
1 | [6 empty] | out01_ok | format_out08_diameter
2 | [6 empty] | out01_missing | format_out08_balance_supply
3 | [6 empty] | format_out02_power | format_out08_balance_return
4 | [6 empty] | format_out02_flow | format_out08_meter
5 | [6 empty] | format_out02_diameter | out08_active
6 | [6 empty] | format_out02_balance_supply | out08_params
7 | [6 empty] | format_out02_balance_return | out08_ok
8 | [6 empty] | format_out02_meter | out08_missing
9 | [6 empty] | out02_active | format_out09_power
10 | [6 empty] | out02_params | format_out09_flow
11 | [6 empty] | out02_ok | format_out09_diameter
12 | [6 empty] | out02_missing | format_out09_balance_supply
Дополнительные требования | [6 empty] | format_out03_power | format_out09_balance_return
[7 empty] | format_out03_flow | format_out09_meter
[7 empty] | format_out03_diameter | out09_active
[7 empty] | format_out03_balance_supply | out09_params
[7 empty] | format_out03_balance_return | out09_ok
[7 empty] | format_out03_meter | out09_missing
[7 empty] | out03_active | format_out10_power
[7 empty] | out03_params | format_out10_flow
[7 empty] | out03_ok | format_out10_diameter
[7 empty] | out03_missing | format_out10_balance_supply
[7 empty] | format_out04_power | format_out10_balance_return
[7 empty] | format_out04_flow | format_out10_meter
[7 empty] | format_out04_diameter | out10_active
[7 empty] | format_out04_balance_supply | out10_params
[7 empty] | format_out04_balance_return | out10_ok
[7 empty] | format_out04_meter | out10_missing
[7 empty] | out04_active | format_out11_power
[7 empty] | out04_params | format_out11_flow
[7 empty] | out04_ok | format_out11_diameter
[7 empty] | out04_missing | format_out11_balance_supply
[7 empty] | format_out05_power | format_out11_balance_return
[7 empty] | format_out05_flow | format_out11_meter
[7 empty] | format_out05_diameter | out11_active
[7 empty] | format_out05_balance_supply | out11_params
[7 empty] | format_out05_balance_return | out11_ok
[7 empty] | format_out05_meter | out11_missing
[7 empty] | out05_active | format_out12_power
[7 empty] | out05_params | format_out12_flow
[7 empty] | out05_ok | format_out12_diameter
[7 empty] | out05_missing | format_out12_balance_supply
[7 empty] | format_out06_power | format_out12_balance_return
[7 empty] | format_out06_flow | format_out12_meter
[7 empty] | format_out06_diameter | out12_active
[7 empty] | format_out06_balance_supply | out12_params
[7 empty] | format_out06_balance_return | out12_ok
[7 empty] | format_out06_meter | out12_missing
[7 empty] | out06_active | outlet_count
[7 empty] | out06_params | missing_parameters
[7 empty] | out06_ok | local_ready
[7 empty] | out06_missing | ready
format_out07_power
format_out07_flow
format_out07_diameter
Note on E10: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F10: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G10: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E11: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F11: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G11: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E12: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F12: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G12: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E13: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F13: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G13: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E14: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F14: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G14: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E15: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F15: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G15: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E16: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F16: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G16: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E17: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F17: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G17: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E18: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F18: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G18: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E19: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F19: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G19: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E20: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F20: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G20: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on E21: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on F21: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.
Note on G21: Любой регистр и пробелы по краям. Пусто — «не указано». Вставка может обходить проверку данных; неверные ответы выделяются.